Приложение № 1 к постановлению

Администрации муниципального образования

«Муниципальный округ Балезинский район» от 07.10.2022 года № 1241

**Топливно-энергетический баланс муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район» за 2021 год**

**т.у.т.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Номер строк баланса | Уголь | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Производство энергетических ресурсов** | 1 | 0 | 0 | 5662,8 |  |  | 5662,8 |
| Ввоз | 2 | 745,0 | 34395,7 |  | 36413,9 |  | 71554,6 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 123,6 | 0 |  |  |  | 123,6 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 879,5 | 34395,7 | 5662,8 | 36413,9 |  | 77351,9 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -879,5 | -12252,0 | -192,7 | -804,2 | 11064,0 | -3064,4 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | -879,7 | -12252,0 | -192,7 | -804,2 | 11064,0 | -3064,4 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| **Преобразование топлива** | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 |  | 0 | -1847,7 | -1847,7 |
| **Конечное потребление энергетических ресурсов** | 12 | 0 | 21143,7 | 5670,1 | 34509,7 | 9216,3 | 70539,8 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 220,4 | 0 | 4647,4 | 206,0 | 5073,8 |
| Промышленность | 14 | 0 | 10284,2 | 0 | 10462,7 | 0 | 20746,9 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 5140,8 | 83,2 | 5224,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 3311,3 | 750,4 | 4061,7 |
| Население | 18 | 0 | 10431,7 | 5670,1 | 7305,0 | 3861,0 | 27267,8 |
| Бюджетные организации | 19 | 0 | 207,4 | 0 | 3642,5 | 4315,7 | 8165,6 |
| Использование топливно- энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Алгебраический знак перед знаком потока топливно-энергетического ресурса (минус или плюс) обозначает, что поток расходуется при знаке "минус", поток приходуется при знаке "плюс".

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»

[Узнать больше о системах](http://www.kodeks.ru/products.html)